『역곡 다목적 체육센터 건립사업』 설계공모 질의 회신

2020. 7. 30.(목)

연번	지침조항 (페이지)	질의내용	회신내용	비고
1	2-2-바 (p.10)	Q. 세부시설규모 내용의 층별 조닝을 임의 변경해도 되는지?	A. 제시된 세부시설규모 내용은 기본계획 구상 자료로서, 이용자 계층 및 수요 등을 감안하여 보다 합리적이고 창의적인 계획안이 있을 경우 층별 계획 변경 가능
2	4-1 (p.19) 4-5-가 (p.21)	Q. 19페이지와 21페이지의 CD-ROM 또는 USB 제출 내용 중 DWG, HWP, PDF 제출 범위가 불명확하게 되어 있어서 설계도판은 JPG, 설계설명서와 설계도면 전체내용을 PDF, 설계도면은 별도로 DWG로 제출해도 되는지?	A. - 설계도판 : JPG 제출(세부 이미지 파일 별도 제출) - 설계도면(설계설명서 포함) : 전체 PDF 제출 • 설계도면 : DWG 별도 제출 • 설계설명서 : HWP 별도 제출	지침서 추가
3	4-3-나 (p.19)	Q. 외부 투시도는 조감도로 해도 되는지? 투시도 칼라 표현은 내, 외부 투시도 모두 해당 되는지?	A. - 외부 투시도는 조감도로 제출 불가 - 내, 외부 투시도 모두 컬러 표현 가능
4		Q. 대지관련 CAD 자료는 보내주는지?	A. - 제공자료 목록(자세한 사항은 [붙임1] 참조) • 지적도(CAD) • 시추주상도(조사위치도 포함, PDF) • 수치지형(PDF) ※ 단, 필요한 업체가 직접 방문하여 보안각서 제출 후 수령하며, 활용 종료 후 파기 확인서 제출 必 - 제공방법 : 직접 방문(저장장치를 이용한 파일 수령) - 제출서식 ① 보안각서 1부(수령시) - [붙임 2] ② 파기 확인서 1부(활용종료 후) - [붙임 3]	지침서 추가
5	2-2-바 (p.10)	Q. 세부시설규모 중 헬스장과 G.X룸의 탈의실 및 샤워실은 수영장과 공용 사용인지, 따로 구획해야하는지 여부	A. 운영주체가 상이하므로 헬스장과 G.X룸의 탈의실 및 샤워실은 수영장과 별도로 구획하여야 함	지침서 추가
6	2-2-바 (p.10)	Q. 세부시설규모 프로그램의 층별 변경 가능 여부	A. 질의 1번 답변 참조

연번	지침조항 (페이지)	질의내용	회신내용	비고
7	4-3-나 (p.19)	Q. 심사용 설계도판 내용 중 특화계획도의 컬러 사용 여부 - 설계설명서 항목 중 건축 디자인 개념 및 체육관 특화 계획은 컬러 가능하다고 되어 있는데 설계도 판의 특화 계획도와 동일한 내용이라면 설계도판 특화 계획도 내용에 컬러를 사용해도 되는지 여부	A. 설계도판의 특화계획도 컬러 사용 가능	지침서 변경
8	4-3-가 (p.19)	Q. 심사용 설계도판의 도면의 권장 스케일이 있는지 여부	A. 설계도면(설계설명서 포함)은 권장축척이 제시되었으나, 설계도판 축척은 설계자가 자율적 제시
9	4-4-마 (p.21)	Q. 심사용 설계도판의 특화계획도와 설계도면, 설계설명서 항목 중 건축디자인 개념과 체육관 특화 계획 내용 일부에 HY중고딕 외 다른 폰트 사용 가능 여부	A. 공모지침서에 명시된 HY중고딕 외 폰트 사용 불가
10	7 (p.32)	Q. 대상지 대지경계선이 포함된 캐드파일 제공 여부	A. 질의 4번 답변 참조
11	2-2-바 (p.10)	Q. 지하2층과 지하1층이 서로 개방되어있는, 수평적으로 열린 공간으로 계획할 수 있는지 여부	A. 기본계획 구상 시 지하2층과 지하1층은 서로 개방된 열린 공간이나, 설계자의 합리적 판단에 따라 계획
12	2-2-바 (p.10)	Q. 지상1층 공용-로비공간의 세부시설인 운동용품 판매 공간을 근린생활시설로 분리해야하는지 여부	A. 본 시설은 복합체육시설로 운동용품 판매점 등 판매 공간 구상 시 근린생활시설로 분리하여야 함
13	4-3-나 (p.19)	Q. 심사용 설계도판 - 트윈모션 또는 루미온 사용 여부	A. 트윈모션, 루미온 등 랜더링 적용 프로그램은 사용 불가 (투시도의 경우 사용 프로그램에 제한은 없으나, 랜더링하지 않은 3차원 이미지여야 함)
14	4-3-마 (p.20)	Q. 설계도면 - 내, 외부 투시도 총 2컷 컬러 가능 여부	A. 외부 및 내부 투시도는 컬러 사용 가능

연번	지침조항 (페이지)	질의내용	회신내용	비고
15	4-4-라-(3) (p.20)	Q. 영어 표기 시 한글 표기 병행 여부	A. 다른 언어(영어 등) 사용 시 명확한 의도 전달이 필요 하다고 판단되는 경우 한글 표기를 병행하여야 함 ※ 한글 미 표기 시 평가자 해석을 우선으로 함
16	4-4-마 (p.21)	Q. 설계설명서에 투시도 추가 시 컬러 가능 여부	A. 설계설명서에 투시도 추가 시 컬러 사용 가능
※ 본 질의답변은 『역곡 다목적 체육센터 건립사업』설계공모의 공고문, 설계공모 지침서 및 과업내용서의 보완 및 추가사항입니다.